# Záznam o provedeném školení a zácviku na pracovišti

Požární ochrana

Bezpečnost práce

EMS/OŽP

## pro pracovníky externích firem

Pracoviště:		C-Energy Planá s.r.o. Planá nad Lužnicí, Průmyslová 748

Pro firmu: (název adresa sídla):

Platnost školení: 1 rok

Jméno a podpis pracovníka, který provedl školení:

OSNOVA ŠKOLENÍ:

Každý pracovník je povinen dodržovat veškeré předpisy vztahující se k vykonávané práci, které jsou stanoveny pracovními postupy a předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, předpisy vztahujícími se k zajištění požární ochrany a požadavky a zákazy v oblasti ochrany životního prostředí.

Požární ochrana:

- seznámení s umístěním a obsahem požárních poplachových směrnic,

- seznámení s únikovými východy,

- seznámení s rozmístěním a správným použitím  přenosných hasících přístrojů, požárních

- hydrantů, SHZ (stabilní hasící zařízení)

- seznámení s umístěním hl. uzávěrů el. energie, plynu, vody,

- hořlavé materiály (chemikálie) je nutno ukládat na vyhrazená místa,

- pracovníkům je zakázáno znemožňovat jakýmkoliv materiálem přístup k rozvaděčům el. energií, hl. uzávěrům vody, plynu, hasícím přístrojům, požárním hydrantům, únikovým východům,

- pracovníci si musí počínat tak, aby svým jednáním nezpůsobili požár a tím neohrozili život i zdraví osob, zvířat a majetku; zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a zařízení, při skladování, manipulaci nebo používání hořlavých či požárně nebezpečných látek a při manipulaci s otevřeným ohněm,

- pracovníci musí plnit příkazy a dodržovat zákazy zajišťující požární bezpečnost na vyznačených nebo požárně nebezpečných místech,

- je zakázáno poškozovat a je nutno udržovat v použitelném stavu věcné prostředky PO a požárně bezpečnostní zařízení,

- je nutno znát rozmístění věcných prostředků PO a požárně bezpečnostních zařízení na pracovišti a znát způsob jejich použití,

- při zpozorování požáru se jej snažit uhasit všemi dostupnými prostředky a není-li to možné, bezodkladně provést opatření k zamezení šíření požáru, požární poplach dle požárních poplachových směrnic;

- požár či úraz je nutno bezodkladně hlásit na číslo 888 přes podnikové telefony, nebo z mobilního telefonu na číslo 380 071 888,

- po vzniku požáru se řídit pokyny pracovníka, který organizuje likvidaci požáru (popř. evakuaci) a po příjezdu zásahových jednotek PO se řídit pokyny velitele zásahu,

- při zdolávání požáru, živelných pohrom a jiných mimořádných událostí poskytovat přiměřenou osobní a věcnou pomoc (nevystaví-li vážnému nebezpečí sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li jim v tom důležitá okolnost),

- před opuštěním pracoviště učinit taková opatření, aby nedošlo ke vzniku požáru, havarijního stavu nebo ohrožení majetku.

Bezpečnost práce

  - Pracovníkům je zakázáno

- přinášet  a požívat alkoholické nápoje na pracovišti, vstoupit pod vlivem alkoholu nebo pod vlivem jiných návykových látek

- kouřit na pracovišti – kouřit je možné pouze na vyhrazeném místě

- odstraňovat nebo poškozovat bezpečnostní zařízení, kryty, značky,

- opravovat a čistit stroje za chodu,

- jízda na kole v areálu C-Energy Planá,

- používat kovové žebříky je zakázáno v rozvodnách, trafostanicích a jiných el. zařízení

  - Pracovníci jsou povinni

- každý úraz si dát řádně ošetřit a nahlásit vedoucímu,

- požívat při práci ochranné zařízení a veškeré předepsané ochranné pracovní prostředky

- ohlásit ihned nedostatky a závady vedoucímu,

- dodržovat pořádek na pracovišti,

- používat předepsané osobní ochranné pomůcky (minimálně pracovní přilbu, ochranné brýle, pracovní oděv, boty se zpevněnou špičkou) po celou dobu práce a pobytu v areálu C-Energy Planá, s výjimkou chůze po žlutě označených koridorech,

- používat elektrické ruční nářadí a elektrická zařízení (včetně prodlužovacích šňůr) pouze s platnou elektro revizí, kterou jsou povinni doložit

  - Bylo provedeno seznámení s umístěním lékárničky první pomoci

  - Bylo provedeno seznámení s návodem pro obsluhu a zácvik pro níže uvedené zařízení včetně seznámení s riziky na pracovišti

Požadavky & Zakázané praktiky OŽP/EMS

(EMS = systém řízení ochrany životního prostředí)

Níže je stanoven seznam EMS požadavků a zakázaných praktik pro externího dodavatele s cílem zamezit negativním dopadům na složky životního prostředí a nevystavit C-Energy Planá  porušení EMS požadavků. Tento seznam je rozdělen do dvou částí: EMS požadavky a zakázané praktiky.

Zakázané praktiky

- Nesprávná likvidace odpadů

- Používání zakázaných chemických materiálů nebo surovin (jako pesticidy, azbest, PCB, chlor)

- Přetěžování dopravních prostředků pro přepravu odpadů a materiálů s potenciálním dopadem na životní prostředí

- Naplňování zásobníků nebo nádrží nad jejich stanovenou kapacitu

- Jakákoliv likvidace odpadů v podniku, šrotu, investigativních zbytků, a/nebo odpadní vody bez souhlasu odpovědné osoby C-Energy Planá a případných úřadů

- Zahájení pracovních činností bez vystavení příslušného povolení k práci, bez příslušných licencí

- Míchání odpadů

- Nerespektování či porušení jakýchkoliv místně příslušných legislativních požadavků během celého průběhu prací

- Odklonění se od pracovních plánů nebo povolení bez souhlasu C-Energy Planá odpovědné osoby nebo managementu nebo příslušných institucí

- Jakákoliv prodleva při oznámení úniků, úkapů nebo jiných potenciálních havarijních situací odpovědné osobě C-Energy Planá nebo prostřednictvím tel. 888

- Jakákoliv komunikace s úřady státní správy bez souhlasu managementu C-Energy Planá

- Jakékoliv sdílení informací nebo dat týkajících se souladu nebo jiných EMS projektů s vnějšími stranami bez souhlasu managementu C-Energy Planá

- Jakékoliv otevřené ohně v prostorách podniku bez písemného souhlasu managementu C-Energy Planá a příslušných institucí

EMS požadavky

- Povolení a licence, které musí být doloženy pro následující aktivity, pokud náleží k činnostem dodavatelské firmy:

- Vypouštění vod do říčních toků, povrchových vod

- Vypouštění vod  na povrch, půdu

- Vypouštění vod do splaškové kanalizace – místní správce kanalizací

- Provoz čistírny vod (proces a/nebo hygienické zařízení)

- Stavební činnosti a/nebo výkopové práce

- Demolice/rekonstrukce/projekty

- Odvod dešťových vod z konstrukcí nebo jiných aktivit

- Napouštění nebo narušení/změna mokřin nebo chráněných, citlivých oblastí

- Likvidace odpadů v provozech mimo podnik

- Povolení v oblasti ovzduší – prach, emise ze strojů (ne dopravní prostředky), půdy, vodního hospodářství

- Studie náprav, sanací – povolení dle místně příslušných legislativních požadavků

- Přeprava odpadů, chemikálií a dalších materiálů

- Nadzemní zásobní nádrže a podzemní zásobní nádrže – instalace, provoz, uzavření

- Silniční přeprava

- Individuální požadované profesní licence

- Kácení stromů

- Zařízení na kácení stromů

- Povolení/licence k hloubení, provozování studní

- Nakládání s chem. látkami/kontrola

- Použití bezpečnostních listů nebo jejich ekvivalentu

- Používání pouze schválených chemikálií

- Správné skladování, použití a znovu použití nádob (třífázový výplach)

- Programy nákupů s cílem minimalizovat množství nebezpečných a zvláštních odpadů v prostorách podniku

- Školení/certifikáty

3.0 Odpadové hospodářství/nakládání s odpady

- Správné zařazení odpadu – vzorkování, rozbory

- Patřičné dočasné skladování, postup expedice

- Programy recyklování

- Likvidace v provozovnách, lokalitách s příslušným povolením, licencí

- Dokumentace likvidace – záznamy, certifikáty

- Školení/certifikáty

- Doprava

- Licence/certifikáty/řidičský průkaz (řidiči a společnost)

- Silniční přeprava odpadů, chemikálií (ADR)

- Údržba vozového parku – dokumentace

- Omezení na silnicích (rozměry a hmotnost prostředku)

- Omezení hmotnosti, tonáže nákladu

- Školení/certifikáty

5.0 Zařízení/činnosti údržby

- Oznámení nehod a úniků

- Správné použití  - dopravních a provozních zařízení s obsahem oleje

- Výměna, tankování paliva

- Omezení a postupy údržby zařízení v rámci C-Energy Planá  prostor/oblastí projektů

- Používání rozpouštědel/chem. pro čištění, renovaci

- Omezení hluku

- Patřičné, správné dočasné skladování zařízení

6.0 Zásobní nádrže – nadzemní, podzemní

- Být v souladu s příslušnými předpisy a požadavky – požární předpisy a další

- Havarijní plány

- Záchytný systém/detekce netěsnosti/ochranné systémy

- Ochrana úniku a přepadu

- Revize, povolení dle požadavků na monitoring a testování

- Havarijní plán likvidace úniků a havarijní sady

- Školení/certifikáty

7.0 Prevence úniků a jejich likvidace

- Havarijní plán prevence a likvidace

- Zařízení/havarijní sady

- Oznámení/hlášení/koordinace

- Nápravná opatření

- Školení/certifikáty/nácvik

8.0 Legislativně vyžadované licence a jejich dopad na dodavatele

- Kontroly, revize

- Povolení a licence

- Dokumentace a záznamy projektové práce

9.0 Sanace – hodnocení a čištění

- Licence/povolení

- Akreditace laboratoře

- Předběžné schválení úřady plánů a specifikací

- Monitoring a rozbory lokalizace,vzorkování a následné dozorové postupy

- Řízení a likvidace zbytků „investigativních“ vzorků a vedlejších produktů

- Ochrana citlivých ekologických systémů

- Ochrana proti následné kontaminaci akvifer/infiltračních povodí

- Školení/certifikáty

Dodatek:

Organizace zavedla a udržuje integrovaný systém řízení v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2005 (systém environmentálního managementu) a ISO OHSAS 18001:2008 (systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Základním dokumentem tohoto systému je dokument A01 Politika integrovaného systému řízení, který je uložen na interní síti/Sharepoint a vystaven na vrátnici.

Potvrzuji svým podpisem, že jsem ukončil/a školení a zácvik o bezpečnosti práce a požární ochraně pracovníků externí firmy a byl/a jsem seznámen/a s předpisy BOZP a PO, požadavkům systému EMS v rozsahu uvedeném v obsahu školení. Veškeré informace byly srozumitelné. Obsahu školení jsem rozuměl(a). Ověření znalostí bylo provedeno ústně*- písemně* testem.

#### Prezenční listina:

| p.č. | Příjmení a jméno zaměstnance | Datum školení | Podpis zaměstnance |
| --- | --- | --- | --- |